Městský Úřad Rokycany odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1, 33720 Rokycany 

	Čj: 	Stav. 809/2006 
Vyřizuje: Jiří Hájek 
E-mail: jhajek@rokycany.cz Telefon: +420371706 L146 
Stavebník: 
Obec Dobřív, Dobřív 305, 338 44 DOBŘÍV Zástupce stavebníka: 
INPRO sdružení Plzet1, Zahradní 30, 326 00 PLZEŇ 26 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Rokycany, dne: 26.6.2006

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTI 
Městský Úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písmo a) zákona Č. 50/1976 Sb. o Územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 26.6.2006 ve věci návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu: 
Plynofikace obce Pavlovsko na pozemcích v kat. Území DOBŘÍV, HRÁDEK U ROKYCAN a PA VLOVSKO, který podal INPRO sdružení Plzeň, Zahradní 30, 326 00 PLZEŇ 26 za Obec Dobřív, IČ: 00258679, Dobřív 305, 338 44 DOBŘÍV takto: 
Podle § 82 odst. 1 stavebního zákona 
povoluje užívání 
stavby: Plynofikace obce Pavlovsko na pozemcích: stavební parcely 1 v kat. Území DOBŘÍV, stavební parcely 1 v kat. Území HRÁDEK U ROKYCAN, stavební parcely 1 v kat. území PAVLOVSKO povolené stavebním povolením, vydaným dne 3.8.2005 pod č.j 1772/2005 za těchto podmínek: 
	1/ 	Majitel a uživatel stavby je povinen stavbu udržovat v řádném stavebním, požárně bezpečném a 
provozu schopném stavu a uchovávat doklady se stavbou související po celou dobu jejího trvání. 
	2/ 	Případné změny stavby nebo jejího užívání nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 
	3/ 	Majitel a uživatel stavby je povinen zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí dle platných norem 
a předpisů. 
4/ Do 19.2006 budou odstraněny tyto nedodělky: Bude přehutněná výkopová rýha před objektem č. 294. Bude provedeno zpřístupnění HUP u objektu č.73. Bude dosypána rýha v p. Kouřila a pí. Holé. Provést opravu povrchů u hráze rybníka. Bude provedeno zpřístupnění HUP u objektu p. Bartíška. U objektu Č. 62 osadit dvířka HUP. Označit HUP u objektu Č. 20. U zastávky ČAD upravit povrchy poškozené vodami. Po odstranění těchto nedodělků podá stavebník písemnou zprávu stavebnímu Úřadu v Rokycanech. 
	5/ 	V případě sedání výkopových rýh bude proveden dosyp. 
Popis stavby: Předmětem řízení je plynofikace obce Pavlovsko. Stavba začíná připojením na stávající STL plynovod v obci Dobřív v místě před pilou. Plynovod je dále veden při hlavní komunikaci na obec Pavlovsko. V obci Pavlovsko jsou navrženy jednotlivé řady sloužící pro připojení jednotlivých přípojek. Stavba se člení na stavební objekty: SOI- STL plynovody, S02- STL plynovodní přípojky, S03- Definitivní Úpravy STL plynovody a přípojky. Celková délka navržených plynovodů činí 4112m. 

Odůvodnění 
Městský Úřad Rokycany, odbor stavební obdržel dne] 5.3 .2006 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí. 
Dne bylo řízení přerušeno. Po odstranění nedostatků podání bylo v řízení pokračováno. 
Městský Úřad Rokycany, odbor stavební opatřením ze dne 28.4.2006 oznámil zahájení kolaudačního řízení a nařídil Ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 6.6.2006 (Úterý) konané v místě: na místě stavby. Námitky a připomínky Účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při Ústním jednání. 
V kolaudačním řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a Městský Úřad Rokycany, odbor stavební spojil řízení změny stavby před jejím dokončením s kolaudačním řízením a ověřil dokumentaci skutečného provedení stavby. Změny oproti schválené po: Jedná se především o mírné Úpravy tras plynovodů z důvodu dodržení normy ČSN 74 6005. Některé přípojky byly realizovány nad rámec ověřené PD, některé realizovány nebyly. 
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 78 stavebního zákona. 
Městský Úřad Rokycany, odbor stavební v průběhu kolaudačního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí mohou Účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 5 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Úřadu a rozhoduje o něm Krajský Úřad Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, . 
                Předmětnou stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

Ing. Oldřich Dienstbier vedoucí odboru stavebního 

2 

Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: 
Doručí se: 
Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou 
Doporučeně na doručenku: 
Stavebník: 
Obec Dobřív, Dobřív 305, 338 44 DOBŘÍV Zástupce stavebníka: 
INPRO sdružení Plz61, Zahradní 30, 326 00 PLZEŇ 26 

Datum sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: 

Dotčené orgány státní správy a ostatní: 
HZS Plzeňského kraje - ÚO Rokycany, Komenského 29, Střed, 33701 ROKYCANY 1 
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 ROKYCANY 1 MěÚ Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. 215, Nové Město, 337 13 ROKYCANY 
MěÚ Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 20 ROKYCANY 
MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, Střed, 33720 ROKYCANY 
Policie ČR, akr. ředitelství, DI, Práchovna, Rokycany-Nové město, 33701 ROKYCANY 1 
Správní poplatek nebyl vyměřen. 
3